Software Wiederholungsprüfung nach §17 MPBetreibV

VDI 5707

| MP-Klasse: |  |  | Prüfintervall: Monate |
| --- | --- | --- | --- |
| Hersteller: |  |  | Datum der STK: |
| Softwarebezeichnung: |  |  | Diese Software wurde in Verbindung mit folgenden Komponenten geprüft: |
| Version: |  |  |  |
| Inventarnummer: |  |  | Inv.Nr.: |
| Seriennummer: |  |  | Inv.Nr.: |
| Installationsort / System: |  |  | Inv.Nr.: |
| Betriebliche Zuordnung / Systemverantwortlich: |  |  | Inv.Nr.: |

| Bemerkungen: |  |
| --- | --- |

Beigefügte Unterlagen:

|  |  | in Ordnung |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | entfällt | ja | nein |
| 1. Dokumenten- & Sichtprüfung) |  |  |  |
| - Ist das Medizinproduktebuch auf aktuellem Stand? (Softwareversion, Standort, Verantwortlicher) |  |  |  |
| 1.2. Sind Schulungs- und Einweisungsnachweise auf dem aktuellen Softwarestand durchgeführt worden? |  |  |  |
| 1.3 Sind die Softwareversionen, alle Änderungen, Patches und Updates seit der letzten Prüfung dokumentiert und im Medizinproduktebuch eingetragen? |  |  |  |
| 1.4 Wurden die Betriebsbedingungen seit der letzten Prüfung verändert? (Hardware, OS, Netzwerk, Datenbank, weitere benötigte Fremdsoftware bzw. Infrastrukturkomponenten) |  |  |  |
| 1.4.1 Hat der Hersteller die Funktionsfähigkeit der Software schriftlich bestätigt |  |  |  |
| Maßnahme Korrektur der Doku bzw. der Konfiguration (Maßnahmenplan) |  |  |  |
| 2. Prüfung der Funktionsfähigkeit & Leistung |  |  |  |
| 2.1 Überwachungs-, Sicherheits-, Anzeige-, und Meldeeinrichtungen |  |  |  |
| 2.1.1 Sind alle vorgesehenen Alarme (z.B. Workstation, Laptop, Handy, VAS) vollständig vorhanden und funktionsfähig? |  |  |  |
| 2.1.2 Treten beim System derzeit Fehlermeldungen, Warnungen oder Systemabstürze auf? |  |  |  |
| 2.2 Technische Prüfung und sicherheitsrelevante Ausgangsparameter |  |  |  |
| 2.2.2 Sind alle Kernmodule / Hauptfunktionen ohne Fehlfunktion nutzbar? |  |  |  |
| 2.2.3 Gibt es Funktionen im System, die aufgrund eines Sicherheitshinweises gesondert geprüft werden müssen? |  |  |  |
| 2.2.4 Sind alle Schnittstellen zu Fremdsystemen vollständig funktionsfähig und ohne Fehler geprüft worden? |  |  |  |
| 2.2.5 Konnten bei der typischen Nutzung des Systems Performanceprobleme identifiziert werden? |  |  |  |
| 3. IT – Sicherheitsprüfung (Cyber Security Guidelines des Herstellers beachten) |  |  |  |
| 3.1.1 Wurde die Backup‑ und Wiederherstellungsfunktion vollständig eingerichtet? Kann die ordnungsgemäße Funktion der Backup‑ und Wiederherstellungsmechanismen durch Berichte oder Protokolle nachgewiesen werden? |  |  |  |
| 3.1.2 Befindet sich das System auf einem vom Hersteller unterstützten Versionsstand? |  |  |  |
| 3.1.3 Wurden alle Benutzerkonten und Berechtigungsänderungen gemäß den genehmigten betrieblichen Richtlinien umgesetzt? |  |  |  |
| 3.1.4 Entspricht die aktuell eingesetzte Authentifizierungsmethodik weiterhin den gültigen Sicherheitsanforderungen? (z.B. Neue oder geänderte PW) |  |  |  |
| 3.1.5 Entsprechen die vorhandenen Schnittstellenverbindungen den definierten Sicherheits- und Dokumentationsanforderungen? z.B. Zertifikate / Verschlüsselung / benötigte Firewalleinstellungen |  |  |  |
| 3.1.6 Entspricht die eingesetzte Datenverschlüsselung / Kryptografie den aktuellen Vorgaben des Herstellers und des Betriebskonzepts? |  |  |  |
| 3.1.7 Ist die Sicherheitsprotokollierung vollständig aktiviert und werden die Protokolle unveränderbar bzw. manipulationssicher gespeichert? |  |  |  |
| 3.1.8 Wurde ein aktueller Schwachstellen-Scan der Server / Systeme durchgeführt? |  |  |  |
| 3.1.9 Ist der physische Zugang auf Server und Systeme ausschließlich auf berechtigte Personen beschränkt? |  |  |  |
| 3.1.10 Wurden alle Fernwartungszugriffe protokolliert und entsprechend den definierten Sicherheits- und Dokumentationsanforderungen des Betriebskonzepts dokumentiert? |  |  |  |
| 4. Vorbereitung für den Betrieb |  |  |  |
| 4.1.1 Wurden alle Veränderungen zum Durchführen der IT-Sicherheitsprüfung wieder rückgängig gemacht? |  |  |  |
| 4.1.2 Ist die geprüfte Software wieder voll einsatzfähig? |  |  |  |
| 5. Risiko & Schwachstellenbewertung |  |  |  |
| 5.1 Sind während der Prüfung potenzielle Gefährdungen oder Risiken festgestellt worden? |  |  |  |
| 5.2 Konnten sämtliche im Rahmen der Prüfung identifizierten Abweichungen erfolgreich korrigiert werden? |  |  |  |
| 5.3 Sind für alle festgestellten Abweichungen geeignete Korrekturmaßnahmen definiert? |  |  |  |
| 6. Maßnahmenplan |  |  |  |
| Befund | Frist | Verantwortlich |  |
| 7. Zusammenfassung |  | ja | nein |
| Betrieb freigegeben |  |  |  |
| Betrieb mit Auflagen |  |  |  |
| Bemerkung: Prüfer: Datum Wenn Betrieb nicht freigegeben Vorgesetzter: Datum: |  |  |  |

Name des Prüfers:

Datum:

Unterschrift: